## Technická specifikace
Příloha č. 6 - Výrobky
www odkaz na technické listy výrobce
Název skupiny dílů | Výrobce | Typová řada, technická specifikace
Předizolovaná potrubí dle TS, kap.4.2
Předizolovaná potrubí dle TS, kap.4.3 možný druhý výrobce
Tepelné izolace "rohože" dle TS, kap.4.1.2
Tepelné izolace "potrubní pouzdro" dle TS, kap.4.1.3
Tepelné izolace potrubí v PS, CVS, dle TS, kap 5.13.1
Tepelné izolace - látková snímací dle TS, kap. 4.1.5 a 5.13.2
Výměníky pára voda
Čerpadla horkovod
Frekvenční měnič dle TS, kap.5.9.3
Doplňovací automat (hydraulický modul) dle TS, kap.6.2.4
Reg.ventily pára - tělo ventilu
Reg.ventily pára - pohon
Reg.ventily horkovod - tělo ventilu
Reg.ventily horkovod - pohon jeden výrobce
Reg.ventily horkovod - pohon možný druhý výrobce
Uzavírací armatury pára dle TS, kap.5.6.1
Uzavírací klapky horkovod dle TS, kap.4.1.7.1
Uzavírací ventily horkovod - pohon
Uzavírací kulové ventily hlavní horkovod dle TS, kap.4.1.7.2
Uzavírací kulové ventily vnitřní horkovod dle TS, kap.5.6.4 a 6.1.2
Uzavírací ventily – sek.rozvody dle TS, kap.6.2.2.2
Kalorimetry horkovod dle TS, kap.5.10.4 a 7.10
Průtokoměry horkovod dle TS, kap.5.10.3
Nádoba PN6 10m3
Nádoba tlaková akumulační 250m3
Dodavatel potvrzuje, že pro zařízení uvedená ve sloupci Název skupiny dílů budou dodány výhradně ta zařízení, která jsou uvedena v této tabulce
Datum :
Podpis oprávněné osoby dodavatele