Příloha č. 5, zadávací dokumentace

Technické parametry fotovoltaických panelů

V tabulce níže jsou uvedeny požadované technické parametry panelu.

Do prázdné kolonky účastník doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového účastníka vyloučena ze zadávacího řízení.

| MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jsou-li v ZD (zadávací dokumentaci) nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení a nabídky obsahující plnění nad rámec požadavků v ZD. Jakákoli nesplněná podmínka zadání je považována za nesplnění zadání a je důvodem k vyřazení uchazeče. |  |  |  |
| Parametr | Požadavek | Jednotka | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| Rozměry panelu (výška x šířka x tloušťka) | max. 1700 x 1000 x 35 | mm |  |
| Hmotnost | max. 18,5 | kg |  |
| Napětí naprázdno | min. 39,3 | V |  |
| Produktová záruka | min. 10 | let |  |
| Výkonnostní záruka (min. 80 % nominální účinnost panelu, tzn. deklarovaného výkonu) | min. 25 | let |  |
| Doložený certifikát lineární degradace panelů | ANO | -- |  |

V …………… dne ……………

…………............................................

Razítko dodavatele, podpis dodavatele