Příloha č. 2,

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### Popis výrobků a používané technologie

Cílem projektu je výroba ochranných a zdravotnických prostředků, konkrétně „těla“ respirátoru / ochranné polomasky CIIRC RP95, který vyvinulo ČVUT. CIIRC RP95-3D je ochranná osobní pomůcka - polomaska s vyměnitelným P3 externím filtrem, která je certifikována dle ČSN EN 140:1999 na stupeň ochrany FFP3. Certifikát vydal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i, č. VUBP/006/2020.

Výroba bude probíhat na zařízeních ve vlastnictví zadavatele: konkrétně 3D tiskárny HP MJF 4200 a HP MJF 5200. Bližší informace o daných zařízeních: https://www8.hp.com/us/en/printers/3d-printers.html.

### Popis materiálu

- HP 3D HR PA 12 300L/130 kg Material – polyamid 12 certifikovaný pro použití na 3D tiskárně HP Jet Fusion 5200 a 4200. Požadované balení: 130 kg.

- HP 3D600 Printhead – tisková hlava certifikovaná pro použití na 3D tiskárně HP Jet Fusion 5200 a 4200.

- HP 3D600 Cleaning Roll – cívka s plátnem pro očištění tiskových hlav. Certifikováno pro použití na 3D tiskárně HP Jet Fusion 5200 a 4200.

- HP 3D700 Fusing 5L Agent – balení fúzního agentu. Certifikováno pro použití na 3D tiskárně HP Jet Fusion 5200 a 4200. Požadované balení: 5 litrů.

- HP 3D700 Detailing 5L Agent – balení detailního agentu. Certifikováno pro použití na 3D tiskárně HP Jet Fusion 5200 a 4200. Požadované balení: 5 litrů.

### Prohlášení účastníka

Prohlašuji, že dodávka materiálu bude splňovat výše uvedené požadavky a parametry.

V …………… dne ……………

…………………..…………............................................

podpis dodavatele