## Souhrn
Část D – Elektro
Celková cena bez DPH | 0
Hodnota DPH | 0
Celková cena včetně DPH | 0

## Fullmatik
| Název | Počet | MJ | Poznámka | cena za kus bez DPH | cena celkem bez DPH
Fullmatik
| Kabel přímý M12/4p/F, d=5m, PUR, black | 2 | ks | dia=4 |  | 0
| Kabel úhlový M12/4p/F, d=5m, PUR, black | 8 | ks | dia=4 |  | 0
| Kabel přímý M8/3p/F, d=5m, PVC, grey | 10 | ks | dia=4,5mm, cULus, EAC, WEEE |  | 0
| Kabel přímý M8/4p/F, d=5m, PUR, black | 3 | ks | dia=4 |  | 0
| Matice pro snímač Dinel | 2 | ks |  |  | 0
| Kapacitní hladinový snímač, M12/4pin, 24VDC,PNP/NO,l=370mm | 1 | ks | montáž M27x2, neizolovaná, tm=-40/+200ˇC |  | 0
| Kapacitní hladinový snímač, M12/4pin, 24VDC, PNP/NC, l=120mm | 1 | ks | montáž M27x2, neizolovaná, tm=-40/+200ˇC |  | 0
| Relé polovodičové, 240VAC/25A, 4-32VDC | 2 | ks | spínání v nule, 4kV, -30-+100ˇC |  | 0
| Switch průmyslový, 8x10/100 Base-T(X), 24VDC/0,16A, DIN | 1 | ks | IP30 |  | 0
| Pojistková svorka černá, poj. 5x20 mm, pr.max. 4mm | 10 | ks |  |  | 0
| Zdroj spínanýj 230VAC / 1,3A; 24VDC / 10A | 1 | ks |  |  | 0
| Průchozí řadová svorka šroubová | 9 | ks |  |  | 0
| Průchozí řadová svorka šroubová modrá | 3 | ks |  |  | 0
| Zemnící svorka | 1 | ks |  |  | 0
| Svorka koncová-dělící | 30 | ks |  |  | 0
| Zemnící svorka | 6 | ks |  |  | 0
| Průchozí řadová svorka šroubová modrá | 3 | ks |  |  | 0
| Průchozí řadová svorka šroubová, béžová | 95 | ks |  |  | 0
| Průchozí řadová svorka šroubová, 3 patrová, béžová | 48 | ks |  |  | 0
| Průchozí řadová svorka šroubová, 2 patrová, béžová, ATEX | 8 | ks |  |  | 0
| Průchozí řadová svorka šroubová, 2 patrová, dioda 1N4007 | 10 | ks |  |  | 0
| Display pro Lenze i510, 7-digit LED | 1 | ks |  |  | 0
| Display pro E84AVxx | 1 | ks |  |  | 0
| Komunikační karta PN k měničům E84AV | 1 | ks |  |  | 0
| Měnič frekvence 1,5 kW, In=13,7A, 200-240V | 1 | ks |  |  | 0
| 3F M, 4pol, 0,25kW, 230/400V, 1,18A/0,68A, IP55, +HTL, VČ.PŘEVODOVKY | 1 | ks |  |  | 0
| 3F M, 4pol, 1,1kW,230/400V, 4,0/2,31A,+BR 24VDC,+HTL128, VČ.PŘEVODOVKY | 1 | ks |  |  | 0
| Brzdný rezistor 100 Ohm/100W | 1 | ks |  |  | 0
| Měnič frekvence 0,55 kW, In=7,6A, 170-265V | 2 | ks |  |  | 0
| Měnič frekvence 0,37 kW, In=5,7A, 170-265V | 2 | ks |  |  | 0
| Regulátor teploty 24VDC, U output for SSR, 3 DO, RS-485 | 2 | ks | HS a HB alarm (pro 3F nahřívače) |  | 0
| 3F M, 4pol, 0,37kW,230/400V, 1,82/1,05A, VČ.PŘEVODOVKY // A 05 2 UH25 F1B 45.4 P71 VB; BN 71B 4 0,37 kW - (i=45,4) | 2 | ks |  |  | 0
| 3F M, 4pol, 0,25kW,230/400V, 1,82/0,76A, IP55, +BR230VAC, +HTL, VČ.PŘEVOD.// 8F150204N7, 0,25 kW - motor bez převodovky, patkové provedení, horiz.poloha, M=1,73 Nm | 1 | ks |  |  | 0
| Patice pro 6p relé s nuceně vedenými kont. | 2 | ks |  |  | 0
| Relé s nuceně vedenými kont., 4xNO/2xNC, 24VDC, LED | 2 | ks |  |  | 0
| Nahřívač S36, 2,3 kW, 230VAC/10A, bez elektroniky, termočlánek | 2 | ks | Max.temp 650ˇC, min.air 280l/min, tubus O 36/43 mm |  | 0
| Dmychadlo vysokotlaké, 0,46 kW, 230/400VAC, 2,2/1,2A, IP54 | 2 | ks | Proc.připoj.: 38mm, 0,14 bar/1,45m3/h, 65dB |  | 0
0
| HMI 7", 800x480, PN, RS232/485, 96MB, WinCE6.0 | 1 | ks | 65k barev, IP65, ATEX, cut: 204x159; h=60mm |  | 0
| Jistič modulární 6A, char. C, 1P | 1 | ks |  |  | 0
| Jistič modulární 6A, char. C, 1P | 9 | ks |  |  | 0
| Jistič modulární 10A, char. C, 1P | 2 | ks |  |  | 0
| Jistič modulární 10A, char. C, 3P | 1 | ks |  |  | 0
| Jistič modulární 16A, char. C, 1P | 3 | ks |  |  | 0
| Měnič krokového mot. 270W, In=2,5A, 115-230V, 1PH | 2 | ks |  |  | 0
| Měnič frekvence 0,37 kW, In=5A, 200-240V, 1PH | 2 | ks | RS485 |  | 0
| Komunikační modul Profinet pro LXM32M (2 x RJ45) | 1 | ks |  |  | 0
| Servoměnič Lexium32M In=8,3A, 400VAC, 3PH | 1 | ks |  |  | 0
| Bezp. controler 4OUT/8IN, 4xNO, 24VAC/DC | 1 | ks |  |  | 0
| Bezp. propojovací konektor | 1 | ks |  |  | 0
| Bezp. I/O modul 4OUT/8IN, 4xNO, 24VAC/DC | 1 | ks |  |  | 0
| Stykač 25A, 3P, 1xNC, 1xNO, 24VDC, dioda | 2 | ks |  |  | 0
| Maják světelný 24V DC, LED, R-O-G, sloup 30cm | 1 | ks |  |  | 0
| Maják-upevňovací deska pro montáž na trubku | 1 | ks |  |  | 0
| Krokový motor 3F,1,7 Nm, 230VAC, 0,9 A // BRS368W130ABA - krokový motor, + převodovka GBX060005K, + adapter GBK0600573S | 2 | ks |  |  | 0
| 3F Servomotor, 400V/7,69A, ENC, IP54, VČ.PŘEVODOVKY // BMH1003P06A2A servomotor, + převodvka GBX1600321003F (i=32) | 1 | ks | M0=8,4 Nm, Mmax=4,2 Nm, hladká hřídel |  | 0
| Relé multifunkční, Asym, P-fail, P-seq, UnderV, OverlV | 1 | ks | As=2-20%, U=183-528 V |  | 0
| Brzdný rezistor 100Ohm/32W | 1 | ks |  |  | 0
| Bezpečnostní spínač dveřní s prodlevou, 3NC, 2xM16 | 4 | ks | provedení plast, IP67 |  | 0
| Bezpečnostní klíč k dveřnímu spínači, šířka 13mm | 4 | ks | pro dveře bez rámu |  | 0
| Optický snímač kontrastní, M12/4p, PNP, 24VDC | 2 | ks |  |  | 0
| Kabel DIR,PULSE,ENB pro krokové motory Lexium SD3 | 2 | ks | dia=8mm |  | 0
| Kabel motorový LEXIUM32M, konektor na str. motoru, 5 m | 1 | ks | dia=12mm |  | 0
| Kabel MODBus RJ45, 3m | 1 | ks | dia=8mm |  | 0
| Kabel enkoderu LEXIUM32M, konektor na obou str., 5 m | 1 | ks | dia=12mm |  | 0
| Zásuvka na DIN, 230V/16A, Acti9 | 1 | ks |  |  | 0
| Optický snímač difuzní LII, M8/4p, PNP/NPN, 24VDC | 1 | ks | Sn=25-300mm, LSD/D=1/170mm,zacloněné pozadí,potenc |  | 0
| Optický snímač difuzní, M8/4p, PNP/NPN, 24VDC | 2 | ks | Sn=4-150mm, potlačení pozadí |  | 0
| Modul komunikační RS422/RS485, 9pin SUB-D/f | 1 | ks |  |  | 0
| CPU 1214C, 14 DI 24VDC, 10 DO 24VDC, 2 AI 0-10V, 100KB | 1 | ks |  |  | 0
| Bateriový modul pro S7-1200 | 1 | ks |  |  | 0
| Modul digitální, 16DI 24VDC/16DO 24VDC, tranzistor | 2 | ks |  |  | 0
| Modul analogových výst, 2AO, +/-10V 14bit or 0-20mA 13b | 1 | ks |  |  | 0
| Pojistka F-rychlá 5x20mm; 1,6 A/250V; IEC 127-2/II | 10 | ks |  |  | 0
| Pojistka F-rychlá 5x20mm; 1 A/250V; IEC 127-2/II | 10 | ks |  |  | 0
| Pojistka F-rychlá 5x20mm; 800 mA/250V; IEC 127-2/II | 10 | ks |  |  | 0
| Pojistka F-rychlá 5x20mm; 250 mA/250V; IEC 127-2/II | 10 | ks |  |  | 0
| Pojistka F-rychlá 5x20mm; 2 A/250V; IEC 127-2/II | 10 | ks |  |  | 0
| Pojistka F-rychlá 5x20mm; 100 mA/250V; IEC 127-2/II | 10 | ks |  |  | 0
| Objímka LED, 24V AC/DC, 18mA, bílá | 1 | ks | včetně. LED |  | 0
| Objímka LED, 24V AC/DC,18mA, zelená | 1 | ks | včetně. LED |  | 0
| Relé 24V DC, 1 x NO/NC, max.250V AC/6A | 4 | ks | šroubové svorky |  | 0
| Relé 24V DC, 2 x NO/NC, max.250V AC/8A | 1 | ks |  |  | 0
| Patice relé, max. 250VAC/10A | 1 | ks |  |  | 0
| Hlavní vypínač nouzový 25A, Vario, RUDÁ hlavice | 1 | ks | Ue/AC = 690V, Iq=10kA, 5,5kW |  | 0
| Kryt svorek pro VZ02-V2, Vario | 1 | ks | pro VCF0-VCF2 |  | 0
| Hlavní vypínač N pól 25-40A, Vario | 1 | ks | Ue/AC = 690V, Iq=10kA |  | 0
| Kryt svorek přídavných pólů pro VZ02-VZ2,11,14, Vario | 1 | ks | pro VZ11, kryt na 1 pól |  | 0
| Spínací jednotka jednoduchá, 1NC | 2 | ks |  |  | 0
| Ovládač nouz. zastavení, 1NC, odbl. pootočením | 1 | ks |  |  | 0
| Štítek pod tl. EMERGENCY STOP, žlutý, černý text,d=60mm | 1 | ks |  |  | 0
| Ovl. hlavice stiskací prosvětlená, lícující, bílá | 1 | ks |  |  | 0
| Polosestavy kontaktů - 1NO | 1 | ks |  |  | 0
| Polosestavy kontaktů - 1NO | 1 | ks |  |  | 0
| Ovl. hlavice stiskací prosvětlená, lícující, zelená | 1 | ks |  |  | 0
| Ovl. hlavice stiskací, lícující, černá | 1 | ks |  |  | 0
| Polosestavy kontaktů - 1NC | 1 | ks |  |  | 0
| Datový kabel s barevnými žilami, stíněný | 10 | m | Bezpečný proti elektrickému rušení |  | 0
| Kabel flexibilní, číslované.žíly, žl./zel žíla, stíněný, PVC | 50 | m | DIN VDE 0281, +70*C, DIA=8,4mm |  | 0
| Ovládací kabel s čísl. žilami, vysoce ohebný, PVC | 10 | m | U=300/500V, -40/+80*C, dia=5,3 mm |  | 0
| Kabel ohebný olejivzdorný Cu | 5 | km | U=300/500V, barvy žil dle ČSN 33 0165 |  | 0
| Ovládací kabel s čísl. žilami, žluto/zelená žíla, PVC | 10 | m | U=300/500V, -40/+80*C, dia=12,9 mm |  | 0
| Ovládací kabel s čísl. žilami, žluto/zelená žíla, PVC | 10 | m | U=300/500V, -40/+80*C, dia=6,9 mm |  | 0
| Datový kabel s barevnými žilami | 10 | m |  |  | 0
| Ovládací kabel s čísl. žilami, vysoce ohebný, PVC | 10 | m | U=300/500V, -40/+80*C, dia=5,7 mm |  | 0
| Datový kabel s barevnými žilami, stíněný | 10 | m | dia=5,1 mm |  | 0
| Ovládací kabel s čísl. žilami, vysoce ohebný, PVC | 20 | m | U=300/500V, -40/+80*C, dia=5,1 mm |  | 0
| Můstek žluto/zelený, 12 svorek na DIN lištu | 1 | ks |  |  | 0
| Můstek modrý, 12 svorek, na DIN lištu | 1 | ks |  |  | 0
| DIN lišta, šířka 35mm, výška 7,5mm, délka 2m, pasivovaná | 4 | ks |  |  | 0
| IBOCO Žlab instalační, šedý 40x60 mm | 2 | m |  |  | 0
| Průchodka plastová, IP65, závit 11mm, RAL7035 | 2 | ks | MOT: 28,5 mm, URO: 13 - 18 mm, klíč 33 |  | 0
| Průchodka plastová, IP65, závit 8mm, RAL7035 | 10 | ks | MOT: 15,5 mm, URO: 4 - 8 mm, klíč 19 |  | 0
| Indukční snímač M12/4p, PNP/NO, 24VDC, vestavný | 4 | ks | pouzdro M12 kov, Sn=4mm, IP68, délka 45mm |  | 0
| Nosič štítku 30x50 | 3 | ks |  |  | 0
| Ovládací kabel s číslovanými žilami | 10 | m | dia=8,1mm, VDE 7030 |  | 0
| Datový kabel s barevnými žilami, stíněný | 10 | m | dia=13 mm |  | 0
| Datový kabel s barevnými žilami, stíněný | 10 | m | dia=10,4 mm |  | 0
Celková cena v Kč bez DPH | [5 empty] | 0