| ###### Energeticko-technická poradenská a projekční kancelář Lannova třída 205/16, 370 01 České Budějovice Tel.: 606 455 511 e-mail: skarda@cb-energo.cz |  |
| --- | --- |

Stavba:			Rekonstrukce rozvodů tepla Na Sídlišti Mír 1 v Českém Krumlově,

„Etapa II“

Investor: 		CARTHAMUS a.s.

Václavské náměstí 775/8, 110 00 Praha

Stupeň PD:		Projekt pro realizaci stavby

Část projektu:	Vytápění

Specifikace materiálu a prací

České Budějovice								Vypracovala: 	Pavel Škarda

05/2022

- 1. Armatury

Kulový kohout Fe přivařovací

DN 40	16 ks

DN 50	2 ks

Kulový kohout Fe přivařovací / závitový + hadicová koncovka

DN 20	18 ks

DN 32	2 ks

Ventil uzavírací bronz lisovací se šikmým sedlem

DN 25		  2 ks

DN 32		10 ks

DN 50		10 ks

DN 40		  1 ks

DN 65		  1 ks

Kulový kohout bronz lisovací + hadicová koncovka

DN 20		18 ks

DN 25		  2 ks

- 2. Potrubí

#### Potrubí z trubek ocelových hladkých závitových, mat. 11353

DN 40		28 m

#### Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých, mat. 11353

 57/2,9	  4 m

 133/4,5	16 m

- Trubkové přechody dle ON 13 2880, mat. 11353

50/40	12 ks

- Napojení na stávající ocelové potrubí

DN 50	18 ks

- DN 125	2 ks / výměníková stanice

- Vyhotovení kalníku 300 mm

- DN125 ……………………..2 ks

- Potrubí z trubek měděných spojovaných lisováním, mat. Cu (pitná voda)

 42x1,5 ………………….	  2 m

 76,1x2 ………………….	  2 m

 89x2 ……………………	  5 m

76,1x2 ………………….	  5 m

T kus 76,1x2 - 42x1,5 …...	1 ks

T kus 89x2 - 76,1x2 ……...	1 ks

redukce 89x2 / 76,1x2 …...	1 ks

- Napojení na stávající potrubí Cu/ocel pozink

- DN 32	  5 ks

- DN 50	  5 ks

- DN 65	1 ks / výměníková stanice

- DN 80	1 ks / výměníková stanice

- Potrubí PPR tlaková řada PN20

-  40x6,7	…………… 	  92 m

-  63x10,5	…………… 	  92 m

- Napojení na stávající potrubí PPR / PPR

- DN 32	…………….	    4 ks

- DN 50	…………….	    4 ks

- PIP 130 B DN 40/125 D 48,3 x 2,6 ocelová trubka svařovaná, mat. P235TR1, celková délka 342 m

- Přímé potrubí á 6m …………….………..	  42 m

- Přímé potrubí á 12m …………….………..	216 m

- Počet spojů 40/125……………………….. 	  94 ks

- LB 90° (1+1m) ………………….………..	  22 ks

- LB 15° (1+1m) ………………….………..	  16 ks

- Gumová průchodka ø125……….…………	  16 ks

- Koncové těsnění izolace 40/125..…………	  16 ks

- Dilatační profil ø125………………………	  60 m

- PIP 130 B DN 50/140 D 60,3 x 2,9 ocelová trubka svařovaná, mat. P235TR1, celková délka 74 m

- Přímé potrubí á 6m …………….………..	  24 m

- Přímé potrubí á 12m …………….………..	  48 m

- Počet spojů 50/140………………………..	  16 ks

- LB 90° (1+1m) ………………….………..	    2 ks

- LB 30° (1+1m) ………………….………..	    4 ks

- Gumová průchodka ø140……….…………	    2 ks

- Koncové těsnění izolace 50/140..…………	    2 ks

- Dilatační profil ø140………………………	    8 m

- PIP 130 B DN 65/160 D 76,1 x 2,9 ocelová trubka svařovaná, mat. P235TR1, celková délka 166 m

- Přímé potrubí á 6m …………….………..	  54 m

- Přímé potrubí á 12m …………….………..	  72 m

- Počet spojů 65/160………………………..	  55 ks

- LB 90° (1+1m) ………………….………..	  12 ks

- LB 20° (1+1m) ………………….………...	    2 ks

- T odbočka 65/160 – 40/125………….……	    4 ks

- T odbočka 65/160 – 65/160…………..…..	    4 ks

- Redukce 65/160 – 40/125…...………..…..	    8 ks

- Redukce 65/160 – 50/140…...………..……	    2 ks

- Dilatační profil ø160……………………	  24 m

- (odbočky zesílené s límcem)

- PIP 130 B DN 125/250 D 139,7 x 3,6 ocelová trubka svařovaná, mat. P235TR1, celková délka 260 m

- Přímé potrubí á 6m…	…………………….	    6 m

- Přímé potrubí á 12m	……………………	228 m

- LB 90° (1+1m)……………………………	  12 ks

- Paralelní T odbočka 125/250 - 40/125……	    2 ks

- Paralelní T odbočka 125/250 - 65/160 …..	    2 ks

- Paralelní T odbočka 125/250 - 65/160 s

- kulovým uzávěrem DN65 ……………….	    2 ks

- T odbočka 125/250 – 40/125……………..	    2 ks

- Počet spojů 125/250……………..………	  50 ks

- Gumová průchodka ø250…………………	    6 ks

- Koncové těsnění izolace 125/250..……….	    6 ks

- Dilatační profil ø250………………………	  40 m

- Monitorovací systém HP-02 ………….......	260 m

- (odbočky zesílené s límcem)

- Montáž ocelového PIP potrubí

- PIP 130 B DN 40/125 D 48,3 x 2,6 ………	342 m

- PIP 130 B DN 50/140 D 60,3 x 2,9 ………	  74 m

- PIP 130 B DN 65/160 D 76,1 x 2,9 ………	166 m

- PIP 130 B DN 125/250 D 139,7x 3,6 ……	260 m

PIP Cu 35x1,5/125 měděná trubka lisovaná, celková délka 211 m

Přímé potrubí á 5m	……………………..	180 m

Počet spojů 32/125	…………………….	  64 ks

LB 90° (1+1m)	…………………………	  14 ks

LB 20° (1+1m)	………………………… 	    1 ks

T odbočka 35x1,5/125 – 35x1,5/090 ……...	    2 ks

(délka 1,0m)

Koncové těsnění izolace 35x1,5/125	…	    9 ks

Dilatační profil ø125	……………………	  40 m

PIP Cu 42x1,5/125 měděná trubka lisovaná, celková délka 33

Přímé potrubí á 5m	……………………..	  25 m

Počet spojů 42x1,5/125	………………...	  14 ks

LB 90° (1+1m)	………………………….	    4 ks

T odbočka 42x1,5/125 – 35x1,5/125…..…	    2 ks

(délka 1,5m)

Redukce P42/125x1,5 – P35/125x1,5  …..	    1 ks

Dilatační profil ø125	……………………..	    5 m

PIP Cu 54x1,5/140 měděná trubka lisovaná, celková délka 211 m

Přímé potrubí á 5m	…………………….. 	180 m

Počet spojů 50/140	……………………..	  64 ks

LB 90° (1+1m)	………………………….	  14 ks

LB 20° (1+1m)	………………………….	    1 ks

T odbočka 54x1,5/140 – 54x1,5/140

(délka 1 m) ……………………………….	    2 ks

Redukce P54/140x2 – P35/140x1,5  …..	    1 ks

Koncové těsnění izolace 54x2/140	……….	  11 ks

Dilatační profil ø140	……………………..	  40 m

PIP Cu 76,1x2/160 měděná trubka lisovaná, celková délka 163 m

Přímé potrubí á 5m	……………………	150 m

Počet spojů 76,1x2/160	………………	  60 ks

LB 90° (1+1m)	…………………………	  14 ks

Paralelní T odb. 76,1x2/160 – 35x1,5/125

(délka 1,5m) ……………………………..	    2 ks

Paralelní T odb. 76,1x2/160 – 54x2/140

(délka 1,5m) ……………………………..	    1 ks

T odbočka 76,1x2/160– 54x2/140

(délka 1m) …………………….………….	    2 ks

T odbočka 76,1x2/160 – 35x1,5/125

(délka 1m)	……………………………..	    1 ks

Redukce 76,1x2/160 – 54x2/140

(délka 1m)	……………………………...	    1 ks

Dilatační profil ø160	…………………….	  40 m

PIP Cu 89x2/180 měděná trubka lisovaná, celková délka 131 m

Přímé potrubí á 5m	……………………	130 m

Počet spojů 89x2/180 ……………………	  46 ks

LB 90° (1+1m)	…………….……..……	  10 ks

T odbočka 89x2/18 – 54x1,5/140

(délka 1m) ………………………….……	    1 ks

Paralelní T odb. 89x2/180 – 54x1,5/140

(délka 1m) ………………………………	    3 ks

Dilatační profil ø180	……………………	  39 m

Monitorovací systém AN elektronic

Detektor BD43 …………………………...	  1 ks

Propojovací krabice  BS1 …………………	46 ks

Propojovací krabice  BS2 …………………	  6 ks

- Montáž měděného PIP potrubí

- PIP Cu 35x1,5/125 mm     ………………	211 m

- PIP Cu 42x1,5/125 mm…………….……	  33 m

- PIP Cu 54x2/140 mm…………….………	211 m

- PIP Cu 76,1x2/160 mm ………..………	163 m

- PIP Cu 89x2/180 mm …………………..	131 m

- Vypuštění a napuštění systému …	10 m3 - odhad

- 3. Kovové stavební doplňkové konstrukce

- Válcovaný materiál z oceli 11373

- L 50 x 50 x 5	……..	  25 m

- U 65	………	  19 m

- U 80	……... 	  5 m

- Poklop do kanálu teplovodu, 1200x700 mm

- rýhovaný plech, ocelový rám	……..	  3 ks

- 4. Tepelné izolace

- a) Izolace potrubí potrubními pouzdry z kameninové vlny RockWool 800.

- tl. 3 cm pro potrubí

-  42	………	  92 m

-  48	………	  28 m

-  60	……….	  14 m

-  64	………	  92 m

- tl. 5 cm pro potrubí

-  76	……….	  10 m (potrubí v šachtě a ve výměníkové stanici)

- tl. 5 cm pro potrubí

-  89	………	  10 m (potrubí v šachtě a ve výměníkové stanici)

- tl. 6 cm pro potrubí

-  133 …………………………………….	  16 m (potrubí v šachtě a ve výměníkové stanici)

- Povrchová úprava izolace

- hliníkovým plechem tl. 0,8mm	……………	  21 m2 (potrubí v šachtě a ve výměníkové stanici)

- 5. Nátěry

- Izolované potrubí otopné vody - nátěr syntetický základní dvojnásobný

- do DN 50	………	  44 m

- do DN 100	……….	  14 m

- do DN 125	………	  16 m

- Kovové stavební doplňkové konstrukce –

- nátěr syntetický základní a syntetický krycí dvojnásobný	18 m2

- 6. Demontáže – pouze orientační specifikace

- Demontováno bude veškeré ocelové potrubí v teplovodních kanálech. Dále ocelové potrubí v napojovacích šachtách domů. Potrubí bude likvidováno včetně izolace a ocelových konstrukcí v kanálech.

- Potrubí:

- Potrubí z trubek ocelových bezešvých vč. izolací a uchycení

- DN 50		370 m

- DN 65		160 m

- DN 80		258 m

- DN 100		  98 m

- DN 150		274 m

- Potrubí z trubek ocelových bezešvých pozinkovaných vč. izolací a uchycení

- DN 32		159 m

- DN 40		121 m

- DN 50		182 m

- DN 65		272 m

- DN 80		143 m

- 7. Provizorní napojení TV a cirkulace

- Potrubí PPR nebo PE

- 40x5,5 mm     ……………………	211 m

- 50x6,9 mm …………….….……	  33 m

- 64x8,6 mm…………….……….	211 m

- 90x12,5 mm ……..……..………	163 m

- 110x15,20 mm ………………..	131 m

Topná zkouška 42 hod.

RTG zkoušky – 5% svarů.