## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 0,00%, Přesun 0,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 15% | #REF! | #REF!
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Montážní materiál a práce | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
[7 empty] | 0 | 0
Dodávky
Nový ER-elektroměrový rozvaděč
Elektroměrová skříň-ER (měření) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodávka- FM1a 2 měniče | [6 empty] | 0 | 0
Hybridní měnič , (40kW) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Systém pro řízení FVE
Řídící skříň-MX1, (Hardware+ Software) | cel | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděče AC a DC pro FVE | [6 empty] | 0 | 0
Rozvaděč R-FVE-AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R-FVE-DC1 a ..DC2, (SPD- T1+T2 a poj. odpoj.) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R-FVE-DC1.1 a R-FVE-DC2.1, (SPD- T1+T2) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Montážní materiál a práce
Nový ER- El.-měr rozvaděč
Úpravy v původním ER rozvaděči | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Instalace nového ER dle připoj. podmínek, včetně zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Požární utěsnění prostupu kabelů do rozvodny NN- pro měření | cel | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Instalace upevnění rozvaděčů a FM-měničů
Instal. R-FVE-AC do 150 kg, ukotvení k zemi | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Instal. R-FVE-DC1 a R-FVE-DC2 (pod FM.. na zeď) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Instal. R-FVE-DC1.1 a R-FVE-DC2.1 včetně konstrukce (instal. na střeše) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Instal. FM1 a FM2 měničů (na stěnu) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Instalace řídící skříně MX1 (na zeď) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Doplnění výzbroje (nový vývod 200A pro FVE) z HR-NN
Řadový poj. odpínač 200A/3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nožové pojistky 200A gG | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRASY a kabely AC
Průrazy přes zdi pro kabely | cel | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Drátěný žlab 100x50 pro kabely (rozvodna NN _ R-FVE-AC) včetně příslušenství | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Požární utěsnění prostupu kabelů do rozvodny NN-silové | cel | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tlač. SA02 (STOP-FVE) u hlavního vstupu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELY (AC) SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x70+50, pevně | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Slaněný ..... 5G25, ohebný | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JYTY J 2Dx1 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 2x4 , pevně, (pro měřící trafa) | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3x1,5 (Ohni-odolný 30min) | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Datový kabel + koncovky (UTP......) | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pružný materiál pro instalaci kabelů | cel | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů
Do 70 - 25 mm2 | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 2.5 -1.5 mm2 | ks | 46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 1,5 mm2 | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pro DC kabely, ŽLAB plný pozinkovaný, (ŽŽ-0,7mm)
Plný plechový žlab šxv-150/50, ŽZ-07mm, včetně podpěr a držáků | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Set pro spojování a montáž, včetně podpěr | bal | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plný plechový žlab šxv-100/50, ŽZ.-0.7mmv, četně podpěr a držáků | m | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Set pro spojování a montáž, včetně podpěr | bal | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
"Plný plechový žlab šxv-50/50, ŽZ.- 0,7mm, včetně podpěr a držáků | m | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Set pro spojování a montáž, včetně podpěr | bal | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Požární úcpávka DC-trasy (přechody požárních úseků) | cel | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ochranná hadice (odolná UV záření)
Hadice.... 42/BL (42.5/35,2mm) | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hadice ....28/BL (28.5/22.2mm) | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL pro DC (6mm a příslušenství)
Solarní kabel (6mm2) | m | 1300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Solární konektor (vidlice- samec MC4 ....) | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Solární konektor (zásuvka- samice) MV4..... 4/6 | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozepnutí panelů na bezpeč. úroveň:(odpojovač pro dvojice panelů)
Odpojovač pro dva panely (2200Wp) | ks | 76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Prostředek pro řízené odpojení (odpojovačů ) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Střešní konstrukce pro upevnění panelů (včetně zátěže)
Typizovaná konstrukce pro upevnění PV-panelů (střecha na obj. SO 02) | ks | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Typizovaná konstrukce pro upevnění PV-panelů (střecha na obj. SO 03) | ks | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Navržené PV- panely
PV-panel ....... 480Wp, (1908x 1134x 30mm) | ks | 93 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV-panel .......545Wp (2094x 1134x 30mm) | ks | 59 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ekvipotencionální pospojování (EP1)
EP1 přípojnice | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vodič H07V-K 16mm, zl/žl | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vodič H07V-K 25mm, zl/žl | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zvedací plošina, výšky-do10m
Doprava PV panelů a práce ve výšce | hod | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Upravy na stavajicim zarizeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Uprava stavajici. ER + hl. rozvaděče v rozvodně NN | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zabezpečeni pracoviste | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní související činnosti | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
Revizni technik | hod | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZKOUŠKY A NASTAVENÍ
Zkoušky a nastavení (ochran, měničů, komunikace, měření, odpínání aj.) | cel | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | [6 empty] | 0 | 0
DOKUMENTACE
Vypracování dokumentace | cel | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | ZATEPLENÍ a FVE
Projekt | FVE- Hotel Ski, Vlachovická 1000, 529 31 Nové město na Moravě
Investor | RMN, s.r.o. Rašínova 103/2, 602 00 Brno, (DIČ: CZ07219539)
Z. č. | 25-10-05
A. č. | 25-10-05
Smlouva
Vypracoval | Miroslav HASAL
Kontroloval
Datum | 20.8.2025
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 0,00
Přesun dodávek (1) % | 0,00
PPV (1 nebo 6) % | 3,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5